Załącznik nr 1 do ogłoszenia

......................................................................... 			                                                    ........................................

pieczęć wykonawcy lub wykonawców				                                                     (miejscowość, data)

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

FORMULARZ CENOWY

do przetargu otwartego na dostawę filtrów do klimatyzacji i wentylacji oraz kratek nawiewnych na ekspozycji (znak sprawy: ZN.26.3.3.2021).

DANE WYKONAWCY:

Wykonawca:……………..……………..………………………………………….……….………...…….……………………...............................................................................................................................

Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…………................................................................................................................

NIP: …………………..….. REGON:……………….............KRS: ……………………………………

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …..…………………………………………………………………..........................................................

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.………………………………....................

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e-mail ……………………… ………………………………………………

telefon:………………………………………………..............................

adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….……………………………...................................

Filtry kieszeniowe G4 o wymiarach :szer. x wys. x głęb. x ramka 25x25x25

| L.p. | Wymiary filtrów (mm) | Wymiary ramki i ilość kieszeni (mm) | Ilość sztuk filtrów | Cena jednostkowa zł (netto) za jeden filtr | Wartość ogółem zł (netto) (kolumna 3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 592x592x360 | 25x25x25 6K | 384 |  |  |
| 2. | 592x287x360 | 25x25x25 6K | 120 |  |  |
| 3. | 287x592x360 | 25x25x25 3K | 101 |  |  |
| 4. | 287x287x360 | 25x25x25 3K | 28 |  |  |
| 5. | 592x592x250 | 25x25x25 6K | 8 |  |  |
| 6. | 592x592x600 | 25x25x25 6K | 163 |  |  |
| 7. | 490x490x360 | 25x25x25 6K | 104 |  |  |
| 8. | 428x287x360 | 25x25x25 3K | 24 |  |  |
| 9. | 428x428x360 | 25x25x25 6K | 32 |  |  |
| 10. | 200x446x280 | 25x25x25 2K | 4 |  |  |
| 11. | 255x150x150 | 25x25x25 1K | 4 |  |  |
| Razem netto |  |
| VAT 23% |  |
| Razem brutto |  |

Filtry kieszeniowe F6 o wymiarach: szer. x wys. x głęb. x ramka 25x25x25

| L.p. | Wymiary filtrów (mm) | Wymiary ramki i ilość kieszeni (mm) | Ilość sztuk filtrów | Cena jednostkowa zł (netto) za jeden filtr | Wartość ogółem zł (netto) (kolumna 3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 592x592x600 | 25x25x25 6K | 163 |  |  |
| 2. | 592x287x600 | 25x25x25 6K | 120 |  |  |
| 3. | 287x592x600 | 25x25x25 3K | 100 |  |  |
| 4. | 490x490x600 | 25x25x25 6K | 60 |  |  |
| Razem netto |  |
| VAT 23% |  |
| Razem brutto |  |

Filtry kieszeniowe G2 o wymiarach: szer. x wys. x głęb. x ramka 25x25x25

| L.p. | Wymiary filtrów (mm) | Wymiary ramki i ilość kieszeni (mm) | Ilość sztuk filtrów | Cena jednostkowa zł (netto) za jeden filtr | Wartość ogółem zł (netto) (kolumna 3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 490x270x360 | 25x25x25 6K | 16 |  |  |
| 2. | 490x592x360 | 25x25x25 6K | 48 |  |  |
| Razem netto |  |
| VAT 23% |  |
| Razem brutto |  |

Filtr kasetowy G4 typ P19-301/100 o wymiarach: szer. x wys. x głęb.

| Wymiary filtrów (mm) | Ilość sztuk filtrów | Cena jednostkowa zł (netto) za jeden filtr | Wartość ogółem zł (netto) (kolumna 2x3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 790x1590x100 | 8 |  |  |
| Razem netto |  |
| VAT 23 % |  |
| Razem brutto |  |

Filtr kasetowy G4 o wymiarach: szer. x wys. x głęb.

| L.p. | Wymiary filtrów (mm) | Ilość sztuk filtrów | Cena jednostkowa zł (netto) za jeden filtr | Wartość ogółem zł (netto) (kolumna 2x3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | 712x302x50 | 4 |  |  |
| 2. | 572x267x50 | 4 |  |  |
| Razem netto |  |
| VAT 23% |  |
| Razem brutto |  |

Filtry kieszeniowe G4 o wymiarach: szer. x wys. x głęb. x ramka 15x10x15

Uszczelka przyklejona do ramki

| L.p. | Wymiary filtrów (mm) | Wymiary ramki i ilość kieszeni (mm) | Ilość sztuk filtrów | Cena jednostkowa zł (netto) za jeden filtr | Wartość ogółem zł (netto) (kolumna 3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 145x590x370 | 15x10x15 1K | 48 |  |  |
| 2. | 195x590x370 | 15x10x15 1K | 50 |  |  |
| 3. | 245x590x370 | 15x10x15 1K | 28 |  |  |
| 4. | 295x590x370 | 15x10x15 1K | 30 |  |  |
| 5. | 345x590x340 | 15x10x15 1K | 20 |  |  |
| 6. | 395x590x340 | 15x10x15 1K | 38 |  |  |
| 7. | 70x590x370 | 15x10x15 1K | 8 |  |  |
| 8. | 95x590x370 | 15x10x15 1K | 16 |  |  |
| 9. | 145x740x370 | 15x10x15 1K | 80 |  |  |
| 10. | 195x740x370 | 15x10x15 1K | 50 |  |  |
| 11. | 245x740x370 | 15x10x15 1K | 32 |  |  |
| 12. | 295x740x370 | 15x10x15 1K | 40 |  |  |
| 13. | 345x740x340 | 15x10x15 1K | 16 |  |  |
| 14. | 395x740x340 | 15x10x15 1K | 4 |  |  |
| 15. | 725x250x370 | 15x10x15 1K | 8 |  |  |
| 16. | 990x95x370 | 15x10x15 1K | 4 |  |  |
| 17. | 1200x400x340 | 15x10x15 1K | 2 |  |  |
| Razem netto |  |
| VAT 23% |  |
| Razem brutto |  |

Worki filtracyjne G4 o wymiarach: szer. x wys. x głęb.

| L.p. | Wymiary filtrów (mm) | Ilość sztuk worków | Cena jednostkowa zł (netto) za jeden worek | Wartość ogółem zł (netto) (kolumna 2x3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | 70x900x150 | 50 |  |  |
| 2. | 70z1200x150 | 8 |  |  |
| 3. | 70x670x150 | 20 |  |  |
| 4. | 150x1200x290 | 8 |  |  |
| 5. | 150x670x290 | 8 |  |  |
| 6. | 150x900x150 | 8 |  |  |
| 7. | 150x1200x290 | 8 |  |  |
| 8. | 240x1200x290 | 60 |  |  |
| 9. | 240x670x290 | 60 |  |  |
| 10. | 410x710x430 | 4 |  |  |
| Razem netto |  |
| VAT 23% |  |
| Razem brutto |  |

Tkanina filtracyjna

| L.p. | Wymiary filtrów (mm) | Ilość sztuk | Cena jednostkowa zł (netto) | Wartość ogółem zł (netto) (kolumna 2x3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Tkanina filtracyjna G4 w beli o wymiarach: szerokość 2 m, długość 20 m | 2 |  |  |
| 2. | Tkanina filtracyjna G4 cięta na wymiar: 960x1020 mm | 24 |  |  |
| Razem netto |  |
| VAT 23% |  |
| Razem brutto |  |

ZBIORCZE ZESTAWIENIE CEN

| NAZWA MATERIAŁU | WARTOŚĆ NETTO (zł) | VAT (zł) | WARTOŚĆ BRUTTO (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtry kieszeniowe G4- - ramka 25x25x25 |  |  |  |
| Filtry kieszeniowe F6 – ramka 25x25x25 |  |  |  |
| Filtry kieszeniowe G2 – ramka 25x25x25 |  |  |  |
| Filtr kasetowy G4 typ P19-301/100 |  |  |  |
| Filtr kasetowy G4 |  |  |  |
| Filtry kieszeniowe` G4 – ramka 15x10x15 Uszczelka przyklejona do ramki |  |  |  |
| Worki filtracyjne G4 |  |  |  |
| Tkanina filtracyjna |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |

OŚWIADCZENIA:

- W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

..........................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo